## DRV_S_306 – Felújítás Pótlás
Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra
FELÚJÍTÁSOKAT ÉS PÓTLÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztéstervezési és -irányítási osztály | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | Szennyvíz
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: |  |  |  |  | Önkormányzati
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | 21-17941-1-009-01-00 (DRV_S_306)
Fontossági sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi létesítési /elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Nagyatád Jókai utca 1. előtt 130 fm Na 600-as szennyvízvezeték kiváltás tervezés és kivitelezés |  | Nagyatád | 13000 | Használati díj és Önkormányzati saját forrás | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
3 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan) |  | Nagyatád | 705 | Használati díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
| I. ütem (2024) összesen: |  |  | 13705
4 | Nagyatád Komposztálótelepen a prés kihordócsigályának cseréje szállítószalagra |  | Nagyatád | 2995 | Használati díj | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
5 | Nagyatád V szennyvízátemelő GRUNDFOS-SLV.80.80.40.2.51D.C.Z vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Nagyatád | 1500 | Használati díj | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
6 | Háromfa C4/3, Kossuth utca 67/7 hrsz. 1 db Hidrostal D03U-LHN1+DN003X2-GSEQ1AF+NW1A2OA-15 vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Háromfa | 1500 | Használati díj | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
7 | Kutas A6/2, Kossuth utca 60 hrsz. 1db Hidrostal D03U-LHN1+DN003X2-GSEQ1AF+NW1A2OA-15 vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Kutas | 1500 | Használati díj | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
8 | Háromfa C4/2, Kossuth utca 117/1 hrsz. 1 db Hidrostal D03U-LHN1+DN003X2-GSEQ1AF+NW1A2OA-15 vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Háromfa | 1500 | Használati díj | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
9 | Kutas A6/1, Szellő utca 587 hrsz. 1 db Hidrostal D03U-MHN3 + DN007H2-GSEQ1AB + NV1A3OA-15 vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Kutas | 3000 | Használati díj | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
10 | Kutas A6/3, Jókai utca 199 hrsz. 1 db Hidrostal D03U-LHN1+DN003X2-GSEQ1AF+NW1A2OA-15 vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Kutas | 1500 | Használati díj | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
11 | Lábod B1/2, Sport utca 376 hrsz. 1 db Hidrostal D03U-LHN1+DN003X2-GSEQ1AF+NW1A2OA-15 vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Lábod | 1500 | Használati díj | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
12 | Lábod B1/3a, Hosszúfalvi utca 472/5 hrsz. 1 db Hidrostal D03U-LHN1+DN003X2-GSEQ1AF+NW1A2OA-15 vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Lábod | 1500 | Használati díj | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
13 | Lábod B1/3b, Hosszúfalvi utca 450 hrsz. 1db Hidrostal D03U-LHN1+DN003X2-GSEQ1AF+NW1A2OA-15 vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Lábod | 1500 | Használati díj | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
14 | Nagyatád III., Béke utca 2041/1 hrsz. 1 db Flygt NX 3069 272 SH vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Nagyatád | 1500 | Használati díj | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
15 | Nagyatád VI., Zrínyi köz 31/12 hrsz. 1 db Flygt NX 3069 272 SH vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Nagyatád | 1500 | Használati díj | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
16 | Rinyaszentkirály B3/2., Hunyadi utca 202 hrsz. 1 db Hidrostal D03U-LHN1+DN003X2-GSEQ1AF+NW1A2OA-15 vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Rinyaszentkirály | 1500 | Használati díj | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
17 | Rinyaszentkirály B3/3, Fő utca 63 hrsz. 1 db Hidrostal D03U-MHN3 + DN007H2-GSEQ1AB + NV1A3OA-15 vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Rinyaszentkirály | 3000 | Használati díj | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
19 | Tarany C2/1, Csokonai utca 418 hrsz. Hidrostal D03U-MHN3 + DN007H2-GSEQ1AB + NV1A3OA-15 vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Tarany | 3000 | Használati díj | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
20 | Tarany C2/3, Bem utca 36 hrsz. 1 db Hidrostal D03U-LHN1+DN003X2-GSEQ1AF+NW1A2OA-15 vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Tarany | 1500 | Használati díj | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
21 | Nagyatád Széchenyi téri átemelőbe FLYGT-CP-3153-434-MT vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Nagyatád | 3000 | Használati díj | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
22 | Nagyatád, Jókai u. 9/D társasház előtti szennyvízakna felújítása, új künet készítése, akna vízzárózása és fedlap szintre emelése, a csatlakozó 30 fm DN300 beton vezeték kiváltásával. |  | Nagyatád | 6000 | Használati díj | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
23 | Kutas A6/2 szennyvízátemelőbe 1 db Flygt NP 3085 253 SH vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Kutas | 1500 | Használati díj | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
24 | HáromfaC4/2-es szennyvízátemelőbe Flygt NP 3085 253 SH vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Háromfa | 1500 | Használati díj | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
25 | Tarany C2/4 szennyvízátemelőbe Flygt NP 3085 253 SH vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Tarany | 1500 | Használati díj | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
26 | Lábod B1/6 szennyvízátemelőbe Flygt NP 3085 253 SH vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Lábod | 1500 | Használati díj | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
27 | Lábod B1/5 szennyvízátemelőbe Flygt NP 3085 253 SH vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Lábod | 1500 | Használati díj | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
28 | HáromfaC4/4 szennyvízátemelőbe Flygt NP 3085 253 SH vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Háromfa | 1500 | Használati díj | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
31 | Nagyatád szennyvíztisztító telep durvarács felújítása |  | Nagyatád | 5000 | Használati díj | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4
32 | Nagyatád, VI-os számú átemelő elektromos rendszerének teljes felújítása |  | Nagyatád | 10000 | Használati díj | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4
33 | Tarany C2/3 szennyvízátemelőbe Flygt NP 3085 253 SH vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Tarany | 1500 | Használati díj | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4
34 | Lábod B1/2 szennyvízátemelő Flygt NP 3085 253 SH vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Lábod | 1500 | Használati díj | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4
35 | Kutas A6/2 átemelő, Kossuth utca (60hrsz.) Flygt NP 3085 253 SH vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Kutas | 1500 | Használati díj | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4
36 | Háromfa C4/2, Kossuth utca 117/1 hrsz. Flygt NP 3085 253 SH vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Háromfa | 1500 | Használati díj | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4
37 | Kutas A6/1, Szellő utca 587 hrsz. Flygt-NP-3127-245-SH vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Kutas | 3000 | Használati díj | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4
38 | Lábod B1/3b, Hosszúfalvi utca 450 hrsz GRUNDFOS-SLV.80.80.40.2.51D.C.Z vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Lábod | 1500 | Használati díj | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4
39 | Lábod B1/3a, Hosszúfalvi utca 472/5 hrsz Flygt NP3085 SH 253 vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Lábod | 3000 | Használati díj | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4
42 | Lábod B1/3b átemelő védterületen lévő fordító akna cseréje vagy bélelése |  | Lábod | 6000 | Használati díj | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
43 | Ötvöskónyi A1/1 átemelő védterületen lévő fordító akna cseréje vagy bélelése |  | Ötvöskónyi | 6000 | Használati díj | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
44 | Nagyatád Kivadár C1/1 átemelő védterületen lévő fordító akna cseréje vagy bélelése |  | Nagyatád | 6000 | Használati díj | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
45 | Lábod, B1/5. átemelő kerítés cseréje |  | Lábod | 1500 | Használati díj | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
46 | Kutas, A6/3. átemelő Jókai utca ( 199 hrsz.) kerítés cseréje |  | Kutas | 1500 | Használati díj | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
47 | Nagyatád Aradi - Kossuth u. 90fm Na300-as átkötés kiváltás |  | Nagyatád | 7000 | Használati díj | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
48 | Nagyatád szennyvíztisztító telepen a HIDROSTAL-1X-M/160 felújítása vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése |  | Nagyatád | 3000 | Használati díj | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
49 | Nagyatád szennyvíztisztító telepen a recirk szivattyúk (3 db) FLYGT-NT-3102-160-HT felújítása vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyúk beszerzése |  | Nagyatád | 1000 | Használati díj | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
50 | Nagyatád III/a szennyvízátemelő Flygt NX 3069 272 SH vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Nagyatád | 1000 | Használati díj | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
51 | Nagyatád Széchenyi téren gravitációs szennyvízcsatorna kiváltása vagy bélelése 200 fm hosszon, DN 400-as átmérővel. |  | Nagyatád | 12000 | Használati díj | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
52 | Görgeteg B2/1 2 db Flygt-NP-3127-245-SH vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Görgeteg | 3000 | Használati díj | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
53 | Nagyatád szennyvíztisztító telepen a kettes homokfogó műtárgyba új szivattyú beszerzése FLYGT-CP-3085-434-MT vagy ezzel műszakilag egyenértékű |  | Nagyatád | 1000 | Használati díj | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
54 | Nagyatád szennyvíz akna gallérok szintre emelése, fedlapok cseréje. (10db) Önkormányzattal egyeztetett helyszíneken. |  | Nagyatád | 3000 | Használati díj | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
55 | Nagyatád Rákóczi üzemen kívül helyezett szennyvíz átemelő aknák leválasztása, bontása és a terület helyreállítási munkái |  | Nagyatád | 5000 | Használati díj | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
56 | Nagyatád VI. átemelő építészeti és gépészeti felújítása |  | Nagyatád | 3000 | Használati díj | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
57 | Nagyatád szennyvíztisztító telepen Mellergard&Naij MR 5000-1000-50 típusú durvarács felújítása |  | Nagyatád | 18000 | Használati díj | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
61 | Értéknövelő felújítás (Fő és mellékgyűjtő; Szennyvízátemelők; Szivattyú; Egyéb szennyvízgépek; Erős és Gyengeáram; Szennyvíztisztító művek; Irányítástechnika; Szennyvíztechnológiai gépek-berendezések) |  | Nagyatád | 18800 | Használati díj | 2025-01-01 | 2028-12-31 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
| II. ütem (2025-2028) összesen: |  |  | 173295
62 | Lábod B1/3b szennyvízátemelőbe GRUNDFOS-SLV.80.80.40.2.51D.C.Z vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Lábod | 2000 | Használati díj | 2029-01-01 | 2029-12-31 | Hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
63 | Kutas A6/1 szennyvízátemelőbe Flygt-NP-3127-245-SH vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Kutas | 2000 | Használati díj | 2029-01-01 | 2029-12-31 | Hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
64 | Lábod B1/1 szennyvízátemelőbe Flygt-NP-3127-245-SH vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Lábod | 2000 | Használati díj | 2029-01-01 | 2029-12-31 | Hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
65 | Lábod B1/4 szennyvízátemelőbe Flygt NP 3085 253 SH vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú pótlása |  | Lábod | 2000 | Használati díj | 2029-01-01 | 2029-12-31 | Hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
66 | Értéknövelő felújítás (Fő és mellékgyűjtő; Szennyvízátemelők; Szivattyú; Egyéb szennyvízgépek; Erős és Gyengeáram; Szennyvíztisztító művek; Irányítástechnika; Szennyvíztechnológiai gépek-berendezések) |  | Nagyatád | 38960 | Használati díj | 2029-01-01 | 2038-12-31 | Hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
| III. ütem (2029-2038) összesen: |  |  | 46960
| Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt) | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem | 13705 | 13705
II. ütem | 173295 | 18784
III. ütem | 46960 | 38960
* | A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!
** | A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.